기기정밀도 검사결과 보고서

결재	주무관	승용차요일제팀장	친환경교통과장
	이성근	장정훈	06/25 강희은

	친환경기동반 보유장비 기기정도(정밀도) 검사를 마치고 아래와 같이 보고합니다
2014년 6월 25일
보고자 : 주무관 이성근

보       고       내       용

조사일시

2014년 06월 25일(수)

건    명

친환경 기동반 기기정밀도 검사

내용

□ 검사개요

친환경기동반 보유장비 1년기준 기기정밀도 검사를 교통안전공단

(기기정밀 안전지원처)에 의뢰하여 정기적 점검을 시행함

□ 점검결과

◇기동반 사무실에서 보유기기 정밀도 검사결과 합격 통보를 하였음

- 일산화탄소 및 탄화수소 분석기.공기과잉률 측정기

(유효기간 2014.6.25.~2015.6.25)검사

정도검사기기	검사비 공급가(대당)	합 계
HORIBA측정기	103,400 × 3	310,200

□ 향후계획

◇ 친환경기동반 보유장비 기기정밀도 내년도 검사예정

- 광투과식매연측정기(경유식) 14대 (2015년 2월 27일)

- 광투과식매연측정기 SSE7000(휘발유,까스식) 3대

- 비디오 카메라 3대

- 소음측정기 4대

비  고

※첨부 : 정도검사기록부  3부