	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노숙인시설 소방시설 소급적용에 따른 실태조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표5」 (’12.2.5. 시행)

나. 본부 예방과-2999(2014.02.06.)호 「노유자생활시설 소방시설 설치추진 질의에 따른 회신내용 알림」

다. 본부 예방과-3852(2014.02.18.)호 「노유자생활시설 소방시설 소급적용 추진 철저」

라. 예방과-7611(2014.06.19.)호 「노숙인시설 소방시설 소급적용에 따른 실태조사 계획 보고」

2. 위와 관련 기존 노숙인시설에 대한 소방시설 소급적용 대상에 대한 실태조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사대상(현황)

대상명	위 치	대표자	설치층	사용면적	수용인원	용도
******	*************** ***********	***	-1~2층	196㎡	17명	노숙인 재활시설

나. 조사일자 : 2014.06.19.(목)

다. 조 사 자 : 소방특별조사 2조(장.조민철, 사.윤현진)

라. 조사결과

○ 자동화재탐지설비,자동화재속보설비 설치 완료됨을 확인함

- 설치 완료일자 : 2014.06.16.

○ 간이스프링클러설비 미설치됨을 확인함

○ 소방안전관리자(2급) 선임토록 안내 지도함

붙 임  노숙인시설 소방시설(자탐, 속보설비) 설치 완료 사진 1부.

담당자	조민철		검사지도팀장	신동용		예방과장	06/25 代신동용
협조자
시행	예방과-7910	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	cmc332@seoul.go.kr	/	부분공개