굴착복구 감독원 일일 업무일지
문서번호 :	도로보수과-5496	결재	공무직	주무관	도로보수과장
접수번호 :			신원순	이화신	06/26 이석재
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

□ 일시 : 2014. 6. 24(수)

□ 내용 : 굴착복구 하자현장 점거 및 표층복구 확인

금일 업무 수행사항	조치사항	결과	비고
1. 평창동 외 8개동 상수도공사 (신영동)131-1 관로 하자점검 - 노선명:세검정길 - 허가번호 : 종로-2013-상수-00335 - 굴착원인자 : 중부수도사업소 시설관리과 - 포장복구자 : 원인자 년간단가 - 포장규모 : B=3.0m, L=25m - 점검내용 : 상수도 횡단굴착 현장으로 포장침하및불량	-중부수도 사업소 시설관리과 최명익 팀장에게 이메일현장전경송부 전면재포장보수요청	-금주내 재포장 완료예정
2. 상계10동666-3~670간 하수관 정비 하자점검 -허가번호 : 노원-2013-하수-00001 -굴착원인자 : 노원구청 물안전관리과 -포장복구자 : 원인자 년간단가 -점검내용 : 하수관로 굴착현장으로 포장침하및불량 -침하규모 : 폭6.0m 연장:12m 3. 북악산길 상수도및종암로 통신굴착 표층복구 완료 점검 -폭2.0m 연장:150m	-굴착원인자 시공사 두모건설산업 김용희 공무부장 현장합동 점검 -금주 토요일 전면 재포장 지시 -특이사항 없음	-금주말 재포장 완료에정

끝.

사 진 대 지

세검정길 상수도 원인자굴착복구 하자침하현황	동1로 하수도 원인자 굴착하자 침하현황
수락산역2번출구앞 하수도 원이자 굴착 포장점검	미아로 현대백화점앞 상수도누수 긴급복구 표층및차선도색 완료확인점검
종암로 통신굴착 관리청복구 표층완료 현황	북악산길 상수도굴착 관리청 표층복구 완료현황