문서번호	물재생과-1549
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	이호복	06/26 차승원

2처리장 초.종침 슬러지이송체인 점검보고

2014.06.02

물재생과

2처리장 초.종침 슬러지이송체인 점검보고

□ 날짜 : 2014.06.02

□ 장소 : 2처리장 초.종침

□ 기기명 : 초침6-7,종침5-13지 슬러지이송체인

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 논메탈체인의 늘어짐현상과 노후화

□ 내용 : 체인의 늘어짐 현상과 노후화에 의한 논매탈 체인의 절단으로              인한 체인 이탈

※ 첨부 : 사진.끝