문서번호	급수운영과-3988
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김형구	06/26 최임봉
협 조

영상감시시스템 점검일지(2014.6.26)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의장비	통신 회선
중 부	이상없음	08:42	민병욱	정상	정상	정상
서 부	〃	08:43	이원열	〃	〃	〃
동 부	〃	08:40	장용성	〃	장애발생	〃
북 부	〃	08:41	윤여광	〃	정상	〃
강 서	〃	08:46	임호성	〃	〃	〃
남 부	〃	08:47	김영진	〃	〃	〃
강 남	〃	08:55	이충희	〃	〃	〃
강 동	〃	08:43	나일선	〃	〃	〃
광 암	〃	08:41	박효배	〃	〃	〃
구 의	〃	08:44	백승원	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:45	김왕회	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:48	박문환	〃	〃	〃
암 사	〃	08:50	김유찬	〃	〃	〃
강 북	〃	08:44	최광국	〃	〃	〃
특이사항	○ 동부수도사업소 : 화상회의 장비이상 발생 - 원인 : 중앙제어실 이전공사 이후, 장비 및 통신회선 불안정 - 조치 : ’14.6.26 현장점검 및 장애조치 예정