	강북소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	서울시 다중이용시설 불시점검 지적사항 조치결과 보고

1. 본부예방과- 12488(2014.06.12.)호「다중이용시설 점검결과 지적사항 알림」와 관련입니다

연번	관할소방서	시설명	지적사항	확인일	결과
1	강북소방서	롯데마트 삼양점	조리실 확산소화기 위치 불량	2014. 6.20	완비
2	강북소방서	트레지오 쇼핑몰	CGV 내 유도등 점등 불량	2014. 6.19	완비

2. 우리서 관내 주요다중이용시설에 대한 서울시 조사담당관 점검지적사항에 대한 조치결과를 다음과 같이 보고합니다

붙임 : 1. 현장확인 결과 보고서 2부.

2. 93. 점검결과 지적사항 현황 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	윤범준		검사지도팀장	최종민		예방과장	06/26 이창식
협조자
시행	예방과-5896	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 913(번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0191	/전송	02-6946-0183	/	neomiru@seoul.go.kr	/	대시민공개