음수대 2분기점검 보고(월곡2동및장위1동주민센터)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
이우익	최명익	06/26 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-17063

□ 설치장소 : 장위1동주민센터 ( 주소 : 성북구 장위1동 225-100 )

□ 점검일시 : 2014. 6.20

□ 복 명 자 : 이우익

□ 담 당 자 :  (연락처 : 941-4761)

□ 음수대현황 : 총  0 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태	○ 음수대별 전담관리인 운영현황
	○ 음수대 유지관리 계약체결수립여부
	○ 음수대 및 주변 청결상태
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등)
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	사용중 고장으로 철거후 정수기 설치함
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부
	○ 수압상태
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 설치
	○ 음수대 관리 상태

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	2009년 설치 3대중 3대철거

□ 설치장소 : 월곡2동 주민센터 (주소 : 성북구 상월곡동97-26번지)

□ 점검일시 : 2014. 6.20

□ 복 명 자 : 이광세

□ 담 당 자 :   (연락처 : 957-2901)

□ 음수대현황 : 총 2 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태	○ 음수대별 관리부서	- 자체
	○ 설치대수	일반형 2 대
	○ 음수대 및 주변 청결상태	- 양호(자체청소 실시)
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부	- 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 시설 및 작동여부(앵글밸브 등)	- 정상작동
	○ 음수대 청결상태	- 양호
	○ 수압상태	- 양호

□ 기타내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
	음수대 냉수 공급이 원활하지 않아 수리 요청함

끝.