함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	국립환경과학원장(상하수도연구과장)
(경유)
제목	바이러스 분석자 추가를 위한 수행평가 시료 검사 결과 송부

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 국립환경과학원 상하수도연구과-601(2014.6.02.)호와 관련하여‘먹는물수질검사기관 바이러스분야’분석자 추가관련 수행평가 결과를 아래와 같이 송부하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 시료접수일: 2014.5.29

나. 시료정보 : 미지시료(filter) 2점

다. 시험개시일 및 종료일: 2014.5.29. ~ 2014.6.25

라. 시험방법: 바이러스표준시험방법(국립환경과학원 고시 제2012-41호)

마. 총배양성 바이러스 검사결과

시료명	분석결과 (MPN/시료)	분석자
1	1281.9 (95% 신뢰한계 : 하한 645.8, 상한 2261.7)	조은주
2	0	조은주

끝.

	상수도연구원장
주무관	조은주		미생물검사과장	함영국		수질분석부장	06/26 김복순
협조자	주무관	김세철
시행	미생물검사과-957	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 천호대로 716-10	/
전화	3146-1773	/전송	3146-1876	/	ejsea@seoul.go.kr	/	대시민공개