출 장 결 과 보 고 서

급수운영과장		남부수도사업소장			결재
장시명		06/26 전영석
협 조

	명에 의하여 2014.6.25. 신림3증압구역 고지대 소출수 원인파악을 위한 현장조사셜과를 아래와 같이 보고합니다
2014. 6 . 25 .
보 고 자 : 직 급수운영과장 성명 : 장시명

보 고 내 용
일 시	2014.6.25
건 명	출장보고
내용	- 신밀3증압구역 고지대 소출수 원인파악을 위하여 하수관 누수탐사결과 누수가 없으며 구역이외 지역 2개소에서 누수를 발견 복구공사 예정 - 고지대 소출수원인은 증압펌프 운영비 절감을 위한 구경축소로 판단되어 기전팀 검토요청 예정
비 고