	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수 보수공사 완료에 따른 검수계획(지상식 107114호)

1. 관련문서

•. 대응관리과-5622(2014.06.25.)호 『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수지시(지상식 107114)』

2. 위 호와 관련하여 진관119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수 보수 공사가 완료되어 다음과 같이 검수계획을 보고합니다.

가. 검수일시  : 2014.06.26.(목)

나. 대    상 : 지상식 107114호

다. 검 수 자 : 소방장 김준호

라. 방    법 : 화학차(14호) 동원 소화전 현지확인

마. 확 인 내 용

○ 소화전 설치지점 위치, 지번 등 주변사항을 구체적으로 조사

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

○ 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

○ 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

3. 보고기한 : 2014.06.30(월)

붙  임 : 1. 보수 소화전 검수대상 및 검수결과 1부

2. 소방용수 전산자료 기초조사서(예시) 1부

3. 소방용수기록카드(예시) 1부

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서(예시) 1부

5. 소방용수시설(소화전) 점검 착안사항 1부.  끝.

★담당자	김준호		1팀장	代윤용주		센터장	06/26 김승도
협조자
시행	진관119안전센터-3975	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120 진관119안전센터	/
전화	02-354-0119	/전송	02-389-0674	/		/	대시민공개