함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	송파구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도관 이설 협의 회신

1. 치수과-7432(2014.06.02.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행하는 ‘송파구청~파크리오아파트간 하수암거 설치공사’ 시행 중 방이동 22번지 앞 저촉 상수도관 이설공사에 대하여, 붙임 상수도관 이설승인조건을 이행하여 자체 이설토록 승인하오니, 공사시행 전 퇴수비등 원인자부담금을 선납하여 주시기 바랍니다.

- 상수도관 이설 세부사항 협의 후 원인자부담금 산출하여 고지 예정.

- 700㎜ 이상 상수도관 이설 시에는 서울시상수도사업본부(배수과)와 협의 요망

3. 착공전 우리사업소로 착공계를 제출하시고, 공사시기 및 구체적인 공사일정은 우리사업소와 협의 후 시행하기 바랍니다.

붙 임 : 1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 속성자료 및 착준공계 제출 양식 1부. 끝.

	강동수도사업소장
주무관	조봉구		주무관	김용현		급수운영과장	06/26 우종근
협조자
시행	급수운영과-10025	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5166	/전송	02-3146-5189	/		/	부분공개(6)