출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박임수	김기돈	06/26 이광수

	명에 의거 고장 신고된 수도계량기를 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 06. 26.
복 명 자 : 7급 박 임 수

복       명       내       용

출장일시

2014. 06. 26

건    명

출장복명서

1. 급수전 현황

주 소	성 명	관리번호	기물번호	업종	구경	사 유
******************	***	*********	*********97	20	50	계량기 유리 및 지침판 탈락

2. 조사내용

- 수요가의 공사 사실이 없었으며, 기타 누수 및 조례위반사항 없음.

- 상기 지역은 가압급수지역으로 수도계량기는 2009년 06월12일 설치되었고, 수요가가 수도계량기를 손댄

사실이 없는 것으로 보이며 계량기 자체 결함으로 수압에 의한 계량기 내부가 파손된 것으로 추정됨

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고	사 진
2014. 04. 28	정례검침	10	15397	667㎥	정상 사용량
2014. 02. 28	정례검침	10	14730	619㎥	정상 사용량
2013. 12. 28	정례검침	10	14111	175㎥	정상 사용량
2013. 10. 28	정례검침	10	13396	617㎥	정상 사용량
2013. 08. 28	정례검침	10	12779	671㎥	정상 사용량

4. 조사자 의견

-  상기 수전은 계량기 유리부분이 수압에 의해 자연파손된 것으로 추정되고, 조례 위반사항이 없으므로

수도계량기를 신속히 교체하여 수전관리에 만전을 기하고 민원을 조속히 해결하고자 합니다.

.끝.

북부수도사업소장 귀하