정기점검 보고서

결재	주무관	교량보수과장
	이광신	06/26 代기효상

시 행	교량보수과-4424	(		)	접 수			(		)
수 신 자	내부결재				결재일자	2014.6.26.	대시민공개

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
노원교	B=20m, L=115m	2종	1971.04.30	지방시설주사보	이광신

□ 점 검 일 : 2014년 6월 18(목)

□ 점 검 자 : 지방시설주사보  이광신

지방시설주사    이정원

□ 점검구간 : 전구간

□ 점검구간내 이전점검시 지적된 부분 점검결과

연번	위 치	보 고 내 용	공사규모	손상 등급	조 치 내 용	비 고
1	A1,P1,P2,P3,P4,A2	신축이음장치 후타재 표면 마모	6개소		지속관찰	사진 1
2	A1~P1간, G2	주형하부 파손	0.3*0.3m		보수 완료	사진 2

□ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상등급	조 치 계 획	전 문 가 자문여부
1	A1,P1,P2,P3,P4,A2	신축이음장치 후타재 표면 마모	6개소		지속관찰	사진 1

붙임 : 현황사진 1부. 끝.

사  진  대  지

연번 1	A1,P1,P2,P3,P4,A2, 신축이음장치 후타재 표면 마모