보   고   서

( 주방 기구 유지보수 실시)

시 행	어린이병원원무과-8921
보존기간	년
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	설승민	김길권	06/26 김석태

우리 어린이병원 환자조리장 및 직원식당에 설치되어 있는 노후화된 각종 주방기구의 지속적 사용을 위한 보수·보강을 실시하여 주방기구시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 건   명 : 주방 기구 유지보수

□ 보수 내역

- 자율배식대 보온장치 이상발생

- 자율배식대 국보온차 바퀴 교체

- 손세정대 급수개페 장치이상 발생

- 스팀국솥(전치리용) 개페밸브 누수발생

- 가스렌지 노즐벨브 교체(도시가스공사점검 지적)

- 워크인 냉장실 출입문 속판이탈 발생

□ 조치계획

- 어린이병원 환자 및 직원 조리장 시공시, 주방기구 제작 납품설비한 아래업체에 빠른시일내 보수토록하여 급식업무에 만전을 기하고자 함.

- 사공업체 : 세화케이씨(주)      대표자: 최 종 선

- 주소 : 경기도 광주시 송정동

□ 예산계획

- 소요예산 : 660천원

- 예산과목 : 어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비.  끝.