문서번호	현장민원과-11289
보존기간	년
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	06/26 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(6.26)

2014.  6.  26(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.6.26(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,269	8	899	4	370
양 천 구	4	481	3	270	1	211
강 서 구	3	452	3	407		45
구 로 구	5	336	2	222	3	114

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	899	2	78	2	253	3	341	1	65	0	162
양천구	3	270	1	36		83	1	92	1	28		31
강서구	3	407		31	2	131	1	158		13		74
구로구	2	222	1	11		39	1	91		24		57

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	3	2	8	270	407	222	899
가옥 내	소 계	3	3	2	8	189	329	153	671
	화장실변기누수	3	2	1	6	129	202	73	404
	주방,부엌누수				0	2	7	17	26
	욕실,화장실배관		1		1	9	18	19	46
	보일러,온수배관				0	32	75	17	124
	수도꼭지고장				0	9	1	13	23
	벽체,바닥배관노후			1	1	2	1	14	17
	기 타				0	6	25		31
가옥 외	소 계	0	0	0	0	62	60	62	184
	수도계량기옆				0	32	28	22	82
	마당 수도 및 배관 노후				0	25	30	40	95
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	5			5
주계량기	소 계	0	0	0	0	19	18	7	44
	단지내배관노후				0	4	3	3	10
	수도계량기옆				0	15	15	4	34
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	3	4	211	45	114	370
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	19			19
신청인(거주인) 부재				0	27			27
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		3	4	142	45	114	301
기 타				0	19			19

.끝.