문서번호	조경과-3527
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	조경과장
김성태		김흔진	06/26 代윤희숙
협조

「동물분환경처리장 공사 하자조사 보고서

2014. 6

서 울 대 공 원

(조 경 과)

『동물분환경처리장 공사』하자조사 보고서

동물분환경처리장 공사 건에 대하여 하자조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 6. 26

보고자  지방녹지서기 김 성 태

□ 공사개요

공사명	공사물량	도급자	공사기간	하자책임기간	비 고
노후천막 교체공사	천막지 설치 460㎡ 등	새암조경(주)	2012.2.7. ~ 2012.3.2	2012.3.2. ~ 2014.3.1	하자기간만료
노후담장 정비공사	콘크리트 옹벽 설치 1식 등	강남조경건설(주)	2012.10.31. ~ 2012.11.29	2012.11.29. ~ 2014.11.28
블록담장 설치공사	블록담장 쌓기 46㎡	임광조경(주)	2012.12.17. ~ 2013.1.10	2013.1.10. ~ 2015.1.9
2013년 동물분환경처리장 기계설비 정비공사	노후 스크류 교체 등	㈜엡비택	2013.10.23. ~ 2013.11.15	2013.11.18. ~ 2015.11.17

□ 하자조사 결과

공 사 명	조사일시	조사결과	비고
노후천막 교체공사	2014. 6. 25 ~ 6.26	하자발생 없음
노후담장 정비공사	2014. 6. 25 ~ 6.26	하자발생 없음
블록담장 설치공사	2014. 6. 25 ~ 6.26	하자발생 없음
2013년 동물분환경처리장 기계설비 정비공사	2014. 6. 25 ~ 6.26	하자발생 없음

□ 보고자 의견

○ 상기 공사시설물에 대해 수시 및 정기 하자검사 실시로 사후관리에 만전을 기하고자 함. 끝.