문서번호	급수운영과-15155
결재일자	2014.6.26.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	06/26 代김태형
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 06월 26일 (목요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			*****		*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 09	**************	민원	B/L		누수이상없음(수요가설명)
2	묵동 22	**************	”	CON		누수이상없음(수요가설명)
3	묵동 42	************* ***************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=2400m/m
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	아차산 18	*****************	16	누수 이상 없음
수 거	면목 53	****************** ********	4	*****************	공문발송
설치 및 수거	아차산 39	******************	4	*****************	공문발송
설 치	아차산 18	******************	16	탐 사 중