		강동수도사업소
CU********6*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보(SMS회신)

1. 고객지원시스템 접수민원(수질검사신청)에 대하여 현장 방문하여 아래와 같이 수질검사 실시 및 수질검사표 배부하였으며 처리결과를 시민님 휴대전화 SMS발송으로 회신코자 합니다.

성명	최세영********************	주 소	138 - 220 송파구 백제고분로12길 **********
민원내용	수질검사 신청

검사자	직급 :		주무관	성명 :		이대영	채수일자	2014년 06월 25일
검사일자	2014년 06월 25일						처리일자	2014년 06월 26일
검사결과	구분	pH			잔류염소		탁도	철	구리	판 정
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하		0.5NTU이하	0.3mg/L이하	1mg/L이하	수질기준 적 합
	결과	7.0			0.19		0.13	0.00	0.00

원인분석	조치사항 및 처리결과
단순검사	1. 서울시 상수도행정에 협조해주신 시민님께 감사드립니다. 2. 수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합하였으므로 안심하고 음용하시기 바랍니다. 3. 냄비뚜껑에 하얀색 띠는 뚜껑표면 피막이 벗겨져 표면산화하며 생기는 현상이니 안심하시기 바랍니다. 4. 그 밖에 궁금한 사항은 ☎3146-5000으로 연락 주시면 친절히 안내하여드리겠습니다. 담당자 이대영

끝.

주무관							이대영				수질팀장					이우재					행정지원과장					06/26 장성만
협조자
시행			행정지원과-10037										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/
전화		02-3146-5047							/전송			02-3146-5078					/	binzari@seoul.go.kr													/	부분공개(6)