조치명령대상 확인결과조서(295-297)

예방과-10208(2014.6.25.)호 “소방특별조사 조치명령 대상 현지확인 계획”

○ 명령번호 : 제295호~제297호

○ 확인날짜 : 2014. 6. 26(목)

○ 대 상 명 : 3개소(광성교회,김정만건물,동원유치원)

○ 확 인 자 : 검사지도팀 소방위 김정모, 소방교 문성균

○ 조치명령 확인결과

대 상	소방시설종 류	조치명령 내용	조치명령 기 한	확 인 결 과	비 고
광성교회 (솔밭로 28)	피난설비	▢ 2층 유도등 불량	2014. 6.26(목)	완비 (제295호)
김정만건물 (솔밭로5길 11-10	경보설비	▢ 3층 발신기 위치표시등 미점등	2014. 6.26(목)	완비 (제296호)
동원유치원 (행운1길 96)	경보설비	▢ 수신반 예비전원 불량	2014. 6.26(목)	완비 (제297호)

끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	문성균		박성석		06/26 신태수
협조