“함께하는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 소방시설공사 부실시공 방재 대책에 따른 결과보고

1. 관련근거

〇 서울소방재난본부 예방과-9266(2014.5.25.)호『소방안전저해 5대악 근절 대책 추진 알림』

〇 용산소방서 예방과-6558(2014.5.27.)호『2014년도 소방시설공사 부실시공 방재 대책 수립』

〇 용산소방서 예방과-7514(20141.6.20)호『2014년도 소방시설공사 부실시공 방재 대책에 따른 현장확인 계획』

2. 위와 관련하여 용산소방서 관내 소방시설 공사장에 대한 현장 확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상

구분 연변	대 상 명	주 소	대 표 자	층 수	연면적 (㎡)	주용도	결과	비고
1	엘지유플러스	한강로3가 65-306	㈜엘지유플러스	21/7	54,688.89	업무	양호
2	장동인외 6인건물	한남동 1-51	장동인 외 6인	8/1	1,668.89	공동주택	양호	공사중지
3	㈜제일기획건물	한남동 739-12	㈜제일기획	5/3	2,561.47	근생, 업무	양호
4	박광수 건물	원효로3가 227-36	박광수 외 3인	12/2	2,216.5	복합	양호

나. 점 검 일 : 2014.6.23. ~ 6.24(2일간)

다. 단 속 반 : 3명

- 소방시설공사업(위. 이종실), 소방시설지도(장. 권덕필)

- 민간전문가(프라임방재 김회택 – 소방시설관리사)

라. 단속내용

- 소방시설 설계도서에 따른 화재안전기준 및 적합성

- 하도급 방법의 위법설과 재하도급 여부

마. 소방관련업체 종사자 부실방지교육

- 소방관련업체 일제 확인점검 시 확인점검과 병행실시 중(공사업 담당)

붙 임 : 결과보고서 1부.  끝.

★담당자	권덕필		예방팀장	정상천		예방과장	06/26 김규태
협조자
시행	예방과-7848	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)797-0119	/전송	02)749-1977	/	bulbada@seoul.go.kr	/	대시민공개