투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	호안가 및 둔치주변 제방 훼손에 따른 보수 요청

우리 이촌한강공원내 호안가 및 둔치분야를 순찰한 바, 아래와 같이 훼손사항이 있어 보수 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

-  아  래  -

건 명	위 치	요청내용	비 고
호안가 및 둔치 훼손	세븐마린레저 통로 주변 밑부분 (한강대교 상류)	세븐마린레저 통로 밑부분 호안가쪽 여러곳이 훼손되어 보수 처리요망	별첨사진
	미군취수장 둔치 (반포대교하류)	미군취수장 호안가 및 둔치 주변 제방 여러곳이 훼손되어 장마대비 보수가 시급함

첨부 : 관련사진 2부.  끝.

	이촌안내센터장
수신자	치수과장,시설관리과장
주무관	서정곤		센터장	06/26 백창현
협조자
시행	이촌안내센터-1559	(		)	접수		(		)
우	140-906	서울특별시 용산구 이촌로 72길 62 (이촌동 302-17)	/	http://hangang.seoul.go.kr/
전화	3780-0552	/전송	3780-0550	/	sgpan3521@seoul.go.kr	/	대시민공개