	중랑소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	묵1주택재건축구역 내 소방용수시설물 이설 완료 검수 결과보고

1. 현장지휘대-4518(2014.6.24.)호『묵1주택재건축구역 내 소방용수시설물 이설 완료에 따른 검수 지시』 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서는 소방용수시설 및 비상소화장치함을 검수하고 아래와 같이 결과보고 합니다.

가. 확인대상

연번	용수번호	식구분	주소	관할	비고
1	1079	지하식	중랑구 신내동 446-14	신내
2	비소 1-1	비상소화장치함	중랑구 신내동 446-14	신내

나. 확인일시 : 2014. 6. 25

다. 확인내용

1) 소방용수시설 및 비상소화장치함 외관 확인

2) 소방용수시설 기능(출수) 등 확인

3) 소방용수시설 및 비상소화장치함 이설 공사위치 및 주변환경정리 상태

4) 기타 세부지침서에 의한 소화전 공사 적정여부 등

붙임 : 소방용수시설 이설 대상 확인 결과 1부.  끝.

	신내119안전센터장
★담당자	박정일		1팀장	유능준		센터장	06/26 탁용립
협조자
시행	신내119안전센터-2563	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 신내119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-3422-1196	/전송		/	20407@seoul.go.kr	/	대시민공개