소방특별조사 결과보고(*****)

조사일시 : 2014.  6. 19. 15:00～16:30

1. 조사대상

*****	*****			****
*****	**********	***	***	*****	******
****	*******************			*******	해당없음

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위
	소화펌프 고장방치
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	※상기대상처 현지 방문한바 없는지번으로 소방대상물에서 제외함이 가하다고 사료됨
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)
	임의 조작으로 인한 자동작동불량
	소화배관 폐쇄, 방수불량
	소방시설 미설치
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부
	소방훈련․교육
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)
기 타	노후소화기 교체
	화기취급
	전기·가스 (정기점검결과 확인)
	소방행정정보시스템 입력
	기 타(당부사항 등)

2. 조사사항

2014.  6 . 19 .

위  조사자   소방위 한진국, 소방장 김용환

위  입회자

결재	담당자		3팀장		센터장
	한진국		서익현		06/26 박성국
협조