화재 조사일지(홍제내4길 27)

	현장지휘대-6048	담당자	지휘3팀장	현장지휘대장	결재
		강성현	이동식	06/26 김장군
서대문구 홍제내4길 27

1. 조사대상	서대문구 홍제내4길 27(홍제동 334-57)
2. 조사일시	2014. 6. 23.(월) 14:00 ~ 17:30
3. 참여기관	○ 소방(2명) : 서대문소방서 2 ○ 경찰(5명) : 서울 경찰청 2, 서대문경찰서 5 ○ 한전(1명) : 전기안전공사 1
4. 조사내용	○ 홍제내4길 27 다세대주택 102호 화재 연소상태 조사 - 주택 102호 응접실 주방에서 화재가 발생 - 주방 부근에 소실이 심하고 방은 상대적으로 소실이 적음 - 주방 벽면은 강한 연소 열로 타일이 소락되고 주방 천장은 연소열로 백화 현상 발견됨 ○ 화재원인 조사 사항 - 다세대주택 102호 주방 가스렌지 주변에 원인 미상의 화원으로 착화 발화 되어 주택 내부가 소실 및 그을림 피해가 발생하고 3층거주자 1명이 부상(경상)하고 진화 된 화재로 추정(가스렌지 정밀 감식 중) - 화재발생 인지가 늦어 최성기때 화재신고로 연소가 확대되어 강한 연소열로 증거물이 훼손 됨
5. 검토의견	○ 경찰 및 한전 등과 유관기관 합동 감식 중(발화지점으로 추정되는 주방 가스렌지에 대해 전문 감식기관에서 정밀 감식 중)

사진 1	화재발생 102호 주택	촬영날짜
○ 화재현장 내부에서 합동 감식 중		‘14. 6. 23.

사진 2	탄화된 주택 내부	촬영날짜
○ 탄화되고 그을린 주택 내부		‘14. 6. 23.

사진 3	탄화된 주방	촬영날짜
○ 강한 화재열로 탄화 되고 소락된 타일		‘14. 6. 23.

사진 4	탄화된 가스렌지	촬영날짜
○ 경찰관이 정밀 감식 하기 위해 수거한 가스렌지(가스안전공사 감식 중)		‘14. 6. 23.