투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	서부트럭터미널앞 지하차도 건설관련 조경공사 지적사항 알림(3차)

1. 방재안전시설부-3648(2014.3.10.)호와 관련입니다.

2. 『서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사』와 관련하여 조경공사 추진사항에 대한 현장점검결과(2014.6.25.) 아래와 같이 지적사항이 있어 알려드리니 공사추진에 차질이 발생하지 않도록 조속히 조치하신 후 조치결과를 제출하여 주시기 바라며, 아울러 시공품질향상을 위해 감리업무수행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 조경공사 지적사항

(1) 조경블럭의 머릿돌이 아랫돌과 끝선이 일치하지 않아 미관상 좋지 않으니 전체적으로 일정하게 맞추어 시공

(2) 한성교회앞 횡단보도 인근에 있는 중앙녹지대 배롱나무가 보행자 횡단시 운전자 시야확보에 저촉여부 확인후 조치요망(양천경찰서 요청사항)

(3) 벽면녹화 스크린 이음부 정밀시공 및 실리콘 제거 조치

(4) 벽면녹화 원주목내 회양목 배열 재조정 및 뿌리분 비닐 제거

(5) 띠녹지 회양목 식재시 밀식하여 빈공간이 없도록 조치

(6) 벽산아파트앞 조경석쌓기구간 사이목(회양목, 자산홍) 식재.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최형순		조경시설과장	신용우		방재시설부장	전결 06/26 代서관석
협조자
시행	방재시설부-5155	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 방재안전설부	/
전화	3708-8794	/전송	3708-8756	/	chs1199@seoul.go.kr	/	대시민공개