함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	한국전력공사 사장
(경유)	서울 성동지사장
제목	자양취수장 주전원 공급선로 변경 요청 회시

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 성동지(전)84111-717(2014. 6.23)호와 관련입니다.

3. 주전원 공급선로 변경건에 대하여 아래와 같이 협의 사항을 보내드립니다.               가. 고객사항

- 고객명 : 뚝도정수사업소장(자양취수장)

- 1개선로수전 : 2014. 6. 19 ~

- 정전사유 : 선로고장(정수#2D/L 고장)

나. 공급선로 변경

- 기존공급선로 : 광장변전소 정수#2D/L

- 변경공급선로 : 구의변전소 구취D/L

다. 공급사유 : 장긍장이면서 노후화된 광장변전소 정수#2D/L을 구의 변전소 구취선로로 계통변경하여 공급 안전성 확보

라. 협의사항 : 자양취수장 주전원 공급선로를 구의 S/S 구취D/L로 변경 가능함

마. 요구사항 : 변경공급할때까지 예비선로에 전원공급.   끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	곽희영		정수시설과장	윤종민		뚝도아리수정수센터소장	06/26 김동기
협조자	주무관	조정수		주무관	윤양호
시행	정수시설과-1310	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울 성동구 성수1가1동 642 뚝도아리수정수센터	/
전화	02-3146-5574	/전송	02-3146-5508	/	1khy@seoul.go.kr	/	대시민공개