함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	암사아리수 정수장 여과지 보완 개선 의뢰

1. 정수과-1358(‘14. 6. 9)호와 관련입니다.

2. 여과지 점검 결과 아래와 같이 보완 사항이 발생하였기에 개선 의뢰하오니 조치하여 주시기바랍니다.

가. 여과 모래층 감소 여과지 보사(1정수장 2계열 9지 등)

나. 역세척 효과 실험이 끝난 여과지 트러프 원상복구(1정수장 2계열 5지)

다. 불균형 역세척 등 문제점에 대한 원인분석 필요(1정수장 1계열 10지).  끝.

	정수과장
주무관	고덕현		정수과장	06/26 김영배
협조자	주무관	최재호
시행	정수과-1633	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02-3146-5751	/전송		/	funnel72@seoul.go.kr	/	대시민공개