문서번호	교량보수과-2006
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
김중철		06/27 김종대
협 조
	주무관		이기승

하자검사 조서

(한강교량 긴급복구 비축자재 정비공사외 2)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6. 26

서울특별시성동도로사업소

(교량보수과)

하 자 검 사 조 서

공 사 명		한강교량 긴급복구 비축자재 정비공사
공 사 개 요		비축자재 주형보(Main Girder) 재도장 141개(4,403㎡)
계 약 자		㈜ 현대토탈 대표 한영숙
착 공 일		2013. 4. 25
준 공 일		2013. 10. 25
하 자 담보기간	시기	2013. 10. 25
	종기	2014. 10. 24
하 자 검 사 일		2014. 6. 26
검 사 결 과		특이사항 발견 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2014.   6.     26.

검사자 : 직  주무관     성명  김중철  (인)

검사자 : 직  주무관     성명  이기승  (인)

서울특별시 성동도로사업소 분임경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		군자 상하단IC 내진성능 보강공사
공 사 개 요		전단키설치 3개소, 기둥보강 3개소, 강교도장(외부) 3,988㎡ 등
계 약 자		신원특수건설(주) 김진섭
착 공 일		2011. 6. 7
준 공 일		2012. 1. 16
하 자 담보기간	시기	2012. 1. 17
	종기	2015. 1. 16
하 자 검 사 일		2016. 6. 26
검 사 결 과		특이사항 발견 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2014.    6.   26.

검사자 : 직  주무관     성명  김중철  (인)

검사자 : 직  주무관     성명  이기승  (인)

서울특별시 성동도로사업소 분임경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		성수대교확장공사 - 교대, 교각, 상부SLAB, 상부주형, 교좌장치
공 사 개 요		본선 : 폭 28~35m, 연장 1,160m, 램프 : 폭 7~10.5m, 연장 2,921m
계 약 자		현대건설(주)
착 공 일		1998. 12. 31
준 공 일		2004. 12. 28
하 자 담보기간	시 기	2004. 12. 28
	종 기	2014. 12. 27
하 자 검 사 일		2014. 6. 26
검 사 결 과		2013년도 정밀점검보고서 하자보수망도에 의거 하자보수 요청예정 - 받침장치, 교대 및 교각, 트러스교, 플레이트교 균열, 파손, 부식 등 하자보수 요청 - 하자보수 요청 예정일 : 2014. 7. 1.
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2014.    6.   26.

검사자 : 직  시설 6급    성명 김 중 철   (인)

검사자 : 직  시설 7급    성명 이 기 승   (인)

서울특별시 성동도로사업소 분임경리관 귀하