아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	요금과-11440

결재	주무관	요금과장
	권혁명	06/27 박일배

	명에 의하여 아리수 음수대 점검 실태 관련 고명초등학교에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 6. 26.
복명자 : 행정6급 성명 : 권 혁 명

복 명 내 용
조사일시	2014. 6. 26
건 명	음수대 실태 점검 조사결과
내용	강동구 관내 음수대 설치 초등학교를 방문하여 음수대 설치상태를 점검하고, 결과를 따로붙임과 같이 제출합니다. 1. 방문장소 - 고명초등학교(강동구 명일동296-1) : 음수대 15대 2. 점검내용 - 음수대별 전담관리인 운영현황 - 음수대 청결상태 및 작동상태, 수질검사 실시여부,시설물관리상태 - 정수기 설치여부 등 조사 운영실태 3. 조사결과 : 병설유치원과 연계하여 전용급수 사용 감면대상 제외
비 고	※ 점검결과 조사항목 모두 양호하게 관리하고 있으나 병설유치원 전용급수사용 요금감면 제외 대상임

※ 따로붙임 : 음수대관리점검복명서 각 1부. 끝.