아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	요금과-11441

결재	주무관	요금과장
	권혁명	06/27 박일배

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 강일, 강덕초등학교에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 6 . 25.
복명자 : 행정6급 성명 : 권 혁 명

복 명 내 용
조사일시	2014. 6. 25
건 명	음수대 실태 점검 조사 결과
내용	강동구 관내 음수대 설치 초등학교를 방문하여 음수대 설치상태를 점검하고, 결과를 따로붙임과 같이 제출합니다. 1. 방문장소 - 강일초등학교(강동구 강일동685) : 음수대 15대 - 강덕초등학교(강동구 고덕동222번지) : 음수대 16대 2. 점검내용 - 음수대별 전담관리인 운영현황 - 음수대 청결상태 및 작동상태, 수질검사 실시여부,시설물관리상태 - 정수기 설치여부 등 조사 운영실태, 음수대 감면여부 등 3. 점검결과 감면사항 : 강덕초등학교 병설유치원 전용급수 요금감면 제외 대상임 4. 음수대 설치 조사 : 강일초등학교 2층식당 음수대 1대 설치 요망
비 고	※ 점검결과 조사항목 모두 양호하게 관리하고 있으나, 강덕초등학교 병설유치원 전용급수 사용 감면대상 제외

※ 따로붙임 : 음수대관리점검복명서 각 1부. 끝.