출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	강구조물팀장	도로시설과장
	이우근	박장규	06/27 이용심

	명에 의하여 2014. 06.26. 강구조시설물 안전점검관련 관수교 현장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 06. 26.
보 고 자 : 임기제7급 성 명 : 이우근 (출장자 : 박장규, 이우근)

보 고 내 용
일 시	2014.06.26(목) 13:10 ~ 17:30
건 명	출장결과 보고서(06.26)
내용	○ 출장지 : 관수교(강상판형교) ○ 출장내용 - 6월 강구조시설물 안전점검 실시 - 서부 시설보수과 시설물 담당자와 합동점검 ○ 출장결과(점검결과) - 신축이음하부 누수(교대위 물고임) 및 석회 발생 - 플레이트 거더위 비둘기 서식 및 배설물 오염 - 받침부식 및 도장박리 4개소 등. 끝.
비 고