출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설과장
	이승언	06/27 김인규

	명에 의하여 2014. 6. 27. 암사정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 27.
보 고 자 : 시설7급 이승언

보 고 내 용
일 시	2014. 6. 27.(금) 10:00 ~ 16:30
건 명	출장결과 보고서
내용	○ 출장자 : 시설7급 이승언 ○ 내 용 - 관리본관 리모델링 공사 완료에 따른 현장점검 1) 미장 탈락부분 마무리 보강 2) 승강기 설치예정위치 출입구 부분 협의 3) 센터 입주시기(2014.7.4.)에 맞춰 준공청소 지시 - 고도정수처리시설 구간 공사완료 부분 현장점검 1) 재료분리 부분 마무리 보강 2) 지면 접촉부분 성토 마무리 공사 철저지시 - 현장 애로사항 청취 및 안전점검 등. 끝.
	관용차량 미이용