학교 음수대  현장조사 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤철	김기돈	06/27 이광수

	명에 의하여 상수도시설물 전수조사와 관련하여 학교음수대 실태조사에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.6.27
보 고 자 : 행정8급 윤철

아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 숭미초등학교

□ 위    치 : *************

□ 관 리 자 : *****************      ☎*********

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량	15				15
철거 수량
실제 수량	15				15

※ 철거 수량 : 없음.(‘14년 조사된 자료 기준) ⇒  관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관1층 당직실	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
2	본관1층 보건실	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
3	본관1층 교무실	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
4	본관2층 복도 3-6	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
5	본관2층 복도 3-2	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
6	본관3층 복도 4-6	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
7	본관3층 복도 4-2	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
8	본관4층 복도 6-7	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
9	본관4층 복도 6-2	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
10	별관1층 식당	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
11	별관2층 복도 자료실	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
12	별관3층 복도 5-1	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
13	별관4층 복도 5-4	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
14	신관 1-3	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758
15	신관 돌봄교실앞	2009년	한국스쿨정수산업	031-402-2758

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 점검사진

1		2		3
4		5		6
7		8		9
10	11		12
13	14		15

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~15	2014.6.27	양 호	없 음	정상	특이사항 없음. (총 15대 이상없음)

끝.