문서번호	급수운영과-14408
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		최희권	06/27 장시명
협조
	주무관		남궁견

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

2014년06월27일 금요일 날씨: 맑음							탐지반		기간제
탐지지역		영등포2동.봉천4.9동 일대					진영관		김현수,박용인,유효동, 오승현,박원규,염정일
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
대방2중		대방24			200	2.8	영등포2동5가135호앞		관로누수		T
대방2중		대방24			200	3.2	영등포2동2가318-1		다점탐지 요청
낙성대가4중		낙성대01-03			100	5.3	봉천9동622-26		배기변 누수		T
낙성대가2중		낙성대01-14			500	4.9	봉천4동1583-8		제수변오사이 누수		T
계						16.2
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		영등포3동94-70번지 일대			06/30	김현수외3명	*************		음청식탐지
	B조		영등포3동82번지 일대			06/30	오승현외3명	*************		음청식탐지
◑ 기타 참고사항 : 봉천10동457-51번지 일대 집중탐지 봉천 증압관로 관압부족 현상으로 탐지반.음청식기간제 합동으로 집중탐지 누수징후없음.

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보