	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	지하시설물 관계자 소방안전관리위원회 운영 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-9904(2014.6.19.)호『지하시설물 관계자 소방안전관리위원회 운영계획 보고』

나. 소방행정과-7865(2014.5.15.)호『시민안전체험교육 24시간 근무체제 운영계획 알림』

다. 현장지휘대-4313(2014.5.08.)호『지하시설물 및 신축공사장 수방훈련 계획 알림』

나. 예방과-6829(2014.5.2)호『지하시설물 및 공사장 소방안전대책 추진계획 알림』

2. 도시기반 시설의 심층 지하화에 따른 지하공간 내 시민들의 활동시간 증가로 화재 등 각종재난 발생시 대규모 인명피해가 우려되는 바, 지하시설물 관계자 소방안전관리위원회 운영 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 소방안전관리위원회 운영

○일  시 : 2014. 6. 26(목) 14:00 ~ 15:00

○장  소 : 본서 3층 소회의실

○참  석 : 보라매역 등 11개소

○내    용

- 화재 시등 자체적인 신속대응을 위한 비상대응체계 수립 및 점검

- 화재사례 전파 등으로 관계자의 화재안전 관심도 향상

- 자율적 안전관리 향상을 위한 유관기관 합동훈련 협의

- 지하역사『11시 9분 화재예방 방송(안)』적극 활용 협의  등

나. 소방안전관리위원회 협조 및 건의 사항

○ 찾아가는 소방안전교육 지원 요구(지하역사 공간에서 시민과

함께하는 심폐소생술 교육 등)

⇒ 홍보교육팀 각 지하철 역사와 사전 일정조율로 지원 가능

○ 지하역사 대상 년중 훈련계획 통보 요구(역사별 일정협의 및                     2-5명 지원 건의/센터 소방력 정도 가능)

⇒ 역사별 필요 소방훈련은 관할 센터와 추가 협의 조정 가능

○ 화재예방 방송문안 및 매뉴얼은 도시설도공사 및 본부차원 협                  의로 통일된 문안 및 매뉴얼 배부요청

붙임  지하시설물 소방안전관리위원회 운영 1부.  끝.

업무일몰일 : 생활화 정착 시 까지

담당자	이용고		예방팀장	김금숙		예방과장	06/27 이형배
협조자	담당자	박희석		담당자	김지혜
시행	예방과-10564	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1062	/전송	02-2637-3119	/	youngko600@seoul.go.kr	/	부분공개