출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	06/27 代이해원

	명에 의하여 수질자동측정기 점검 및 고객신청 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 6. 27.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 성민재

보       고       내       용

일    시

2014년 6월 27일  10:00 ~ 17:00

건    명

수질자동측정기 점검 및 수질민원처리 결과 보고

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미, 환경8급 성민재

내용

○ 수질민원처리

- 성동구 행당동(수질민원)에서 수질검사 접수되어 직접 방문.

퇴수 후 5항목 수질 검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하며

직접 음용하여도 안전하다고 설명.

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
행당동	0.28	0.26	6.79	0.00	0.00

○ 수질자동측정기 점검

- 낙뢰로 인해 가동중지되었던 용마산소배수지 수질자동측정기 수리.

현재 정상 작동. 끝.

비  고