함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 확인점검 결과 보고(세진빌딩)

1. 관련근거

가. 예방과-10638(2014.6.2.)호 『소방특별조사 조치명령서(세진빌딩)』

나. 예방과-11135(2014.6.10.)호 『조치명령대상 확인점검 계획 보고(송학빌딩 등 19개소)

2. 위와 관련, 조치명령 대상에 대한 이행여부 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 시정보완 기한 : 2014. 6. 23.(월)

나. 점검일시 : 2014. 6. 27.(금)

다. 대    상 : 세진빌딩

라. 확 인 자 : 소방위.김영준, 소방교.강종오

마. 점검결과 : 조치완료

붙임 1. 시정보완명령서 1부.

2. 현장 사진 1부.  끝.

담당자	강종오		담당자	김영준		검사지도팀장	서백호		예방과장	06/27 代최태근
협조자
시행	예방과-12532	(		)	접수		(		)
우	143-847	서울 광진구 광나루로 447(능동 18-39)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	446-2851	/전송	458-0119	/	20717@seoul.go.kr	/	부분공개(6)