소방용수시설(소화전 보수) 작업계획

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이한수	김만재	06/27 代임종진

강북소방서로부터 소방용수시설 보수의뢰(대응관리과-4744호 2014.06.19) 요청이 있어 아래와 같이 정비시행코자 합니다.

1. 현황 및 정비대상

지시번호	위 치	고장원인	규격	수량	작업방법		작업조건		비고
					인력	기계	주간	야간
소화전보수 4-1	*********************	소화전이설 (위치변경)	지상식	1	○	○	○
소화전보수 4-2	*********************	형식변경 (지상식→지하식)	지상식	1	○	○	○
소화전보수 4-3	*********************	형식변경 (지상식→지하식)	지상식	1	○	○	○
기타 지시사항	- 소화전보수 현장확인 후 고장원인별 보수공사 시행

2. 조치의견

-『2014년 강북구관내 시설물 및 소화전공사』연간단가 계약업체에 작업지시하여 처리코자 합니다.

붙 임 : 작업지시서 1부.  끝.