투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(조사담당관)
(경유)
제목	2014년 풍수해 예방 점검결과 지적사항 조치결과 제출

1. 조사담당관-9087호(2014.06.20.)와 관련입니다.

2. 2014년 풍수해 예방 준비실태 점검관련 지적사항에 대하여 조치하고 결과를 첨부와 같이 보내드립니다.

가. 지적사항 조치결과

연번	관련기관 (조치기관)	분야	지적사항	조치결과	비고
1	북부도로사업소 (시설보수과)	종합 대응 계획	수방자재 비축 유무를 수방담당이 정확히 알지 못하는 상태로 기본적인 수방자재 확보 및 관리가 요망됨	수방자재 확보	첨부 참조
2	북부도로사업소 (교량보수과)		수방대책 관련 동원건설장비 임차협약서의 내용을 작년도 협약서를 복사 사용하여 협약기간을 2013년도로 잘못 표기하는 등 보완이 필요함	시정완료	첨부 참조
3	북부도로사업소 (기전과)		월계지하차도 집수정 천정 결로 방지를 위해 깔아 놓은 판이 노후 되었고 배수펌프 주변 케이블 정리가 필요함	정리완료	첨부 참조

붙임 1. 수방자재 확보 및 배수펌프 정리 1부,

2. 협약서 1부. 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최완		시설보수과장	06/27 정재현
협조자
시행	시설보수과-4623	(		)	접수		(		)
우	141-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 시설보수과 1층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5455	/전송	02-945-5073	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개