문서번호	기후대기과-11475
결재일자	2014.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대기개선팀장	기후대기과장
김민섭		윤준성	06/27 최영수
협조

2015년도 대기환경정보 통합시스템 유지보수 계획

2014. 6.

기후환경본부

(기후대기과)

‘15년도 대기환경정보 통합시스템 유지보수 계획

Ⅰ		사업목적
			ㅊ

시민에게 다양한 대기환경정보를 제공하기 위해 구축된 대기환경정보 통합시스템을 장애없이 안정적으로 유지관리 필요

새로운 환경오염 문제 및 대기환경정책의 변화에 따른 대기환경정보 통합시스템에 대한 요구사항에 신속하게 대응

Ⅱ		관련근거
			ㅊ

대기환경정보시스템 구축계획(행정1부시장 방침 제611호, ‘07. 10. 18)

- 다양한 대기환경정보 통합관리 및 분석체계 구축

- 대기질 예측을 통한 정책개발 및 시민 서비스 지원

Ⅲ		통합시스템 운영현황
			ㅊ

통합시스템 IT 인프라 현황

주요 하드웨어

- 웹서버(모델 BL460c) 2식, DB서버(모델 rx8620) 1식, 대기질 모델링서버(IBM x3620 M3) 1식 등

주요 소프트웨어

- 데이터베이스시스템(Oracle), WEB(WebtoB) 등 11종

※ 주요하드웨어 및 소프트웨어 세부사항은 “통합시스템 IT 인프라 현황” : 별첨(1)

웹사이트 현황

구 분	URL/IP
대기환경정보 홈페이지	cleanair.seoul.go.kr
대기환경정보분석지원시스템	98.33.2.70
대기질모델링 C/S	98.33.2.70/IUS/modeling.htm?method=apModeling
동보시스템	98.34.131.247

Ⅳ		사업 개요
			ㅊ

사업기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 28

사업대상

따로붙임 “통합시스템 인프라 현황의 소프트웨어” 중 “유지보수대상”

- WEB(WebtoB), WAS(JEUS 5) 등 6종 품목

대기환경정보 홈페이지, 대기환경정보분석지원시스템, 대기질모델링 C/S

사업내용

대기환경정보 통합시스템의 연간 유지보수 및 운영지원

소요예산 : *********

※ 산출근거는 따로붙임 산출내역서 참조

계약방법 : 제한입찰(협상에 의한 계약)

지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제43조 및제44조

예산과목

기후대기과, 기후변화 총괄 대응, 대기오염의 측정 및 관리, 대기환경정보 통합시스템 운영, 공공운영비(100-201-02)

Ⅴ		세부사업내용
			ㅊ

대기환경정보 통합시스템(HW, SW 등)의 안정적 관리

현행 통합시스템의 상세 구성요소(HW, SW, 응용 어플리케이션, DB 등) 도출 및 관계도 작성

보안 및 시스템 성능을 고려하여 DB 구성요소(계정, 테이블 등) 최적화

현행 통합시스템 관련 SW(DBMS, WAS, JDK, OLAP 등) 유지관리 기술 지원

통합시스템 서버 관련 아파치, 톰캣 운영 및 유지보수 기술지원

타 시스템 연동에 따른 프로그램 변경 및 기술지원

대기질 모델링 C/S 시스템(HW, SW 등)의 안정적 관리

모델링 시스템 최적화 상태 유지

- 기상장 WRF 모델링 시스템, 배출량 SMOKE 모델링 시스템, 광화학 수송 CMAQ 모델링 시스템

모델링 자동실행 스크립트 및 대기질 예보결과 분석용 프로그램 최적화 상태 유지

모델링 예보 결과 용량 및 예보자료 수신 최적화 상태 유지

모델링시스템 SW 장애조치

시간별 대기질 농도 이미지 추출 최적화

대기환경정보 홈페이지의 유지보수 및 운영 지원

서비스 되는 콘텐츠 및 정보의 수정․보완

기존 콘텐츠 갱신 및 수정(사이트 내 텍스트 및 이미지 등)

사용자 요구사항, 운영환경, 정책변경, 업무개선 등으로 인한 프로그램 변경

홈페이지 구축․운영 관련 표준화 환경기반 개선작업 수행

웹사이트의 취약점, 접근성, 표준 및 호환성 등 정기적인 점검․보완으로 사이트의 안정성 유지

대기환경정보 홈페이지 디자인 및 사용자 인터페이스 개선

기능 및 콘텐츠 추가에 따른 디자인 및 사용자 인터페이스 개선

대기환경정보분석지원시스템 관리자 페이지 등 주요시스템 이슈 발생에 따른 기능 개선

따로붙임 : 1. 통합시스템 IT 인프라 현황 1부.

2. 산출내역서 1부. 끝.