문서번호	시설관리과-9802
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
함인석		송종범	06/27 이계환
협 조

사급자재 공급원 승인검토 보고

(2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사)

2014. 6

강동수도사업소

시설관리과

사급자재 공급원 승인검토 보고

'14년도 단가계약 공사건인 『2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사

(단가계약)』와 관련하여, 계약 상대자인 ㈜건설넷으로부터 사급자재 사용 승인

요청이 있어 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 06. 27

보고자 : 지방시설주사보  함인석

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(단가계약)

나. 공사개요 : D=13~2,200㎜, N=780개소

다. 공사기간 : 2014. 06. 23 ~ 2015. 06. 30

라. 도 급 비 : 1,077,873,600원

마. 도 급 자 : ㈜건설넷 대표 박정민

2. 사급자재 검토 내용

품 명	규 격	공 급 원	KWWA,CP 인증여부	KC 인증여부	검토
		(제조회사명)			의견
덕타일 주철 이형관 (에폭시분체도장) KP 메커니컬조인트 볼트, 너트 플랜지 조인트	80~900㎜	현대주철산업(주) 대표 허병욱	KS D 4308 (1999.08.30)	KCW-2011-0010 (11.05.25)	적정
KP 메커니컬 플랜지조인트 고무링	80~900㎜	(주)남호특수고무 대표 민승관	KS M 6613 (2000.06.01)	KCW-2013-0017 (13.01.17.)	적정
새들붙이 분수전	80~400㎜	부덕실업㈜ 대표 김원택	KWWA-CP-2014-140호 (2014.06.13.)	KCW-2012-0186 (12.05.15)	적정
수도용 스텐레스강관	15~50㎜	이에프코리아(주)	KS D 3595	KCW-2012-0424 (12.07.12)	적정
		대표 임원일	(2012.05.16)
		(주)삼원금속	KS D 3595	KCW-2011-0194	적정
		대표 이돈용	(1997.12.19)

품 명	규 격	공 급 원	KWWA,CP 인증여부	KC 인증여부	검토
		(제조회사명)			의견
수도용주름마디 스텐레스강관	15~50㎜	부덕실업㈜	KWWA-14-028	KCW-2012-0051	적정
		대표 김원택	(2014.05.30)	(12.01.16)
		이에프코리아(주)	KWWA-D-118	KCW-2012-0007	적정
		대표 임원일	(14.05.30)	(12.01.16)
수도용스텐레스 강관이음쇠	15~50㎜	하이스텐(주)	KWWA-14-002	KCW-2011-0043	적정
		대표 김종재	(14.01.16)	(11.11.14)
청동밸브 (게이트,앵글밸브 역류방지밸브,유니온,연결이음쇠)	15~50㎜	영동금속(주)	KS B 2301	KCW-2012-0169	적정
		대표 김윤환	(1982.03.24)	(12.05.15)
		건일브론즈밸브	KS B 2301	KCW-2012-0111	적정
		대표 박춘웅	(1985.03.25)	(12.04.03)
플랜지 볼트,너트	80~900㎜	㈜대길통상 대표 최하영	KS B 1002	KC인증 해당없음	적정
			(1992.12.26)
이탈방지압륜	80~1,000㎜	서우실업(주)	KWWA-13-005	KC인증 해당없음	적정
		대표 이동기	(14.01.16)

3. 조치 계획

- 상기와 같이 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 검토한 바 적정하여 사급

자재 공급원 승인코자 하며,

- 승인내용을 시공사[(주)건설넷 대표 박정민]과 감리사[(주)이준엔지니어링]에

통보하고, 시공시 동일업체의 제품을 사용토록 지도 감독하여 상수도 공사용

자재 품질관리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 생산자 입증서류 각 1부.  끝.