	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 7월중 소방용수시설 정기 조사계획

1. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』호와 관련입니다

2. 우리 공단안전센터에서 관리중인 소방용수시설에 대한 정기조사 계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2014. 07. 07 ~ 07.25 (18일간)

나. 대    상 : 481개소(소화전464, 저수조2, 급수탑 1, 비소14)

다. 조사방법 : 주간근무시 출동차량 활용 현지확인조사

*배연차량 운행불가시 고가차량활용.

라. 안전관리 책임자 : 차량별 선임탑승자

※ 감독확인 : 센터장

마. 점검요령

1) 소화전,저수조,급수탑 전산프로그램 조사 양식에 의거 조사

2) 비상소화장치함 외부불법 광고물제거 및 소방용수시설 사용에 장애가 되는 주차구획선 확인

3) 도시미관을 저해하는 소방용수시설정비

4) 각조 선임자는 안전책임자 업무수행시 안전사고 방지 철저

바. 결과조치

1) 조사후 변경또는 누락된사항은 119행정보시스템에 수정입력

2) 경미한 사항은 즉시 시정하고 현장보수 불가능한 사항은 사진촬영 제출보고

3.행정사항

○ 본 업무수행 중 안전사고 방지에 최선을 다하고 각종재난(화재,구조,구급등)현장 출동에 차질이 없도록하기 바라며, 주변침하등 외관점검에 철저히 해주시기 바랍니다.

붙 임 : 7월중 소방용수시설 조별지정 및 조사일정 1부.  끝.

담당자	신동철		진압1대장	이동조		센터장	06/27 유형열
협조자
시행	공단119안전센터-3068	(		)	접수		(		)
우	152-878	서울특별시 구로구 디지털로34길 56(구로동)	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	yechan007@seoul.go.kr	/	대시민공개

업무일몰일 : 2014.07.27