문서번호	시설관리과-14537
결재일자	2014.6.27.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
안규태		06/27 조상덕
협 조
	주무관		김태식

보 고 서(구경확대)

2014. 06.

명에 의거 영등포구 대림동 1080-56 신축 건물 급수공사중 아래와 같은 사항이 발생하여 작업지시를 변경하고자 합니다.

2014. 06. 27.

보고자 지방시설서기보 안규태

1. 제    목 : 구경확대 변경

2. 현    황

○ 주    소 : 영등포구 ***********

○ 신 청 인 : ***

○ 연 락 처 : *************

3. 보고내용

○ 상기 위치의 급수공사 업무처리 중 구경확대공사를 25mm로 착오 승인 및 작업지시한 사항이 있어 30mm로 변경하여 승인 및 작업지시하고자 합니다.

- 작업지시번호 : 신설-121

- 지시일 : 2014년 6월 24일

- 작업기간 :2014.06.25. ~ 2014.06.30.

○ 급수공사 승인 현황

허가 주용도	연면적	정액공사비	설치 계량기	원인자 부담금
단독주택 (다중주택[9실]/ 단독주택[1가구])	299.73㎡	1,009,190원 (기납부)	기존: D=25㎜×1개 변경: D=30㎜×1개	0원

4. 조치의견

○ 구경확대를 기존 25mm에서 30mm로 변경하여 2013년 신길1동외9개동상수도공사 연간단가업체에 작업지시하고자 함.  끝.