문서번호	문화비축기지관리사무소-2772
결재일자	2019.11.13.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관	공원관리팀장	문화비축기지관리사무소장
양지수	윤석현	11/13 서정화
협 조

문화비축기지 CCTV 정비계획

2019. 11.

서부공원녹지사업소

(문화비축기지관리사무소)

문화비축기지 CCTV 정비계획
		c

문화비축기지 일부 CCTV가 정상동작 되지 않아(낙뢰 및 메인보드 불량 등 원인) 시설물 보수 등 원활한 유지관리를 위해 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설 현황

❍ 설치위치 : 문화비축기지 전체 시설

❍ CCTV 설치 내역

구 분	규 격	수 량	비고
T1 파빌리온	Speed Dome Type	1
	Dome Type	2
T2 공연장	Speed Dome Type	4
	Dome Type	6
T4 복합문화공간	Speed Dome Type	1
	Dome Type	6
T5 이야기관	Speed Dome Type	1
	Dome Type	4
T6 커뮤니티센터	Speed Dome Type	7
	Dome Type	16
설비동	Dome Type	4
옥외	Speed Dome Type	21
	Dome Type	6
합계	Speed Dome Type	35	79
	Dome Type	44

Ⅱ		보수 계획

❍ 사업내용

- 불량CCTV 점검 및 보수 작업 등(11월중)

❍ 시행방법 : 전문업체 의뢰후 교체

❍ 소요예산 : ********

- ***************************

❍ 예산과목

- 문화비축기지 유지관리 및 운영, 일반운영비, 공공운영비

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 비교견적서 각 1부.  끝.