피난,방화시설 불시단속 조사서(뉴서울콜라텍)

2014.6.26

***	뉴서울콜라텍	****	**********************
***	***	****	*************	****	콜라텍
*****	************************* ********************************

관리실태 및 운영사항 단속
확인사항	단속결과	조치사항(예정)
폐쇄·훼손·변경행위	특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	비상구 확인한 바 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인교육 등)	관계인 교육 및 배부 (바상구 상시개방 관리토록 교육)
참고	안전관리자: ***************** 관리실 02-961-8807 ※조사일 : 2014.6.26.(목) 조사자 : 위. 김동진, 장. 장명철

※ 조사자 : 소방위 김동진, 소방장 장명철.

결재	담당자		2팀장		센터장
	김동진		박창웅		06/27 이상권
협조