		동부수도사업소
CU********6*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932014029339
처리일자	2014년 06월 26일 15 시 50 분
공사장소	130-817 서울 동대문구 용두동 12-11
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/06/26		검사일	2014/06/26		검사자	김헌중
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	태성설비		주 소	130-817 서울 동대문구***********
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	공사완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							김헌중				시설관리팀장					최재영					시설관리과장					06/27 이시우
협조자
시행			시설관리과-15117										(						)		접수												(						)
우	133-070					서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)																/
전화									/전송			02)3146-2839					/														/	부분공개(6)