	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 7월 중 소방용수조사(구급지리조사) 계획 보고

1. 관련근거

가. 대응관리과-1507(2013.2.13.)호『2013년 소방용수시설 세부운영 추진계획 알림』

나. 대응관리과-4389(2012.6.29.)호『소방시설물 기능정비 및 관리개선 대책 추가사항 이첩시달』

다. 소방행정과-9426(2011.7.25.)호『일선 교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안시달』

2. 2014년도 7월중 소방용수시설(구급지리조사) 조사 계획을 다음과 같이 수립․시행하고자 합니다.

가. 대 상 : 공설 455개소 및 강동구 관내

※ 소방활동상 취약지리 조사 병행

나. 조사자 : 27명

다. 조사방법 : 주간(당번)근무일

1) 근무일 일과표에 의거하여 신축적으로 운영

2) 조사 대상 소화전 갯수는 출장시간 등에 따라 유동적 조사

※ 구급지리조사 장소는 출동 및 귀소 중 선택하여 실시

3) 조사인원은 도보 또는 차량(이륜차량포함)으로 실시

4) 소방용수 및 구급지리조사는 출동귀소시에도 탄력적 실시

※ 조사중 화재,구조,구급 등 출동시 현장이동

라. 조사요령 : 현지확인

1) 시장지역, 고지대 등 화재취약지역은 수시확인점검

2) 소방용수시설주변 주차구획선 확인(장애유·무 파악)

3) 시설별로 전산시스템(용수) 기록유지 및 실제운용상태 파악

4) 소방용수시설 조사 필요 장비 휴대 조사

5) 관내 및 인접지역 지리 및 교통상황

6) 의료기관 등의 위치 및 현황

마. 조사결과

1) 변경 내용은 휴대정보시스템에 즉시 입력

(소방용수시설 결과복명서는 휴대정보시스템 입력으로 갈음처리)

2) 현장보수가 불가능한 사항은 고장발생보고

3) 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 파악

4) 도로 포장 및 굴착공사 등 각종 공사구간 파악, 매몰 및 파손되는

경우 없도록 사전 조치

4) 고장, 폐전, 매몰 시에는 경방계획도 수정‧보완 및 전 직원에게 주지

5) 의료기관상황에 대한 내용를 직원간 정보공유

붙임   1. 2014년도 7월중 소방용수시설 대상 및 담당자 지정 1부.

2. 소방용수조사 보고서식 1부

3. 고장발생 복명서식 1부.

4. 고장 소방용수 위치도 및 사진 보고서식 1부.  끝.

담당자	신유진		119안전센터장	06/29 代김주섭
협조자
시행	고덕119안전센터-2446	(		)	접수		(		)
우	134-805	서울 강동구 고덕1동 494-1번지 고덕119안전센터	/
전화	02-426-0431	/전송	02-441-0119	/	syj0728@seoul.go.kr	/	부분공개(6)