	노원소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	민원 요청 사항 보고

1. 재해번호******** (2014.06.29.)호 『기타출동』 와 관련입니다.

2. 위와 관련 하계119안전센터에서 기타출동하여 확인하고 그 결과를 신고인에게 설명하는 과정중 신고자로부터 민원처리 부서로 이첩하여 달라는 요청사항이 있어 다음과 같이 보고 합니다.

가. 출동일시 : 2014.6.29.(일) 14:06경

나. 장    소 : 노원구 상계동 764-1 하라프라자 1층

다. 내    용 : 교회건물 1층 출입문 방화셔터 시건되어 있어 조치요청 신고함.

라. 요청사항

○ 현장도착하여 상황 확인한 바, 1층 출입구 4개중 2개가 시건되어 있고 2개는 개방되어 붙특정 다수인이 입·출입을 하고 있어,

○ 신고인에게 1층은 피난층으로서 4개중 2개가 개방되어 있음에 따라 유사시 피난이 가능하다고 신고자에게 설명(유선) 하였으나,

○ 확인 사항을 설명(유선) 받은 신고자가 상기 기타출동에 대하여 민원처리 담당 부서로 이첩하여 달라고 요구함.

붙임  출동지령서 1부(종이문서 인편제출).  끝.

	하계119안전센터장
담당자	황진기		2팀장	유용석		119안전센터장	06/29 代유용석
협조자
시행	하계119안전센터-3175	(		)	접수		(		)
우	139-230	노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 하계119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-973-0119	/전송	02-979-6119	/	fire2009@seoul.go.kr	/	부분공개(1,6)