투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주) 동명기술공단종합건축사무소 대표이자 신완수귀하
(경유)
제목	서울지하철 계측관리 기준(안) 보완작성 및 세부추진계획서 제출 관련 업무지시

1. 신성엔 제14-1049호(2014.6.20.)와 관련입니다.

2. ㈜ 신성엔지니어링에서 제출한 서울지하철 계측관리 기준(안) 보완작성 관련 세부추진계획서를 검토한바, 유지관리계측에 대한 내용 등이 미진하여 보완 지시하니 세부추진계획서에 포함하여 과업이 수행될 수 있도록 조치하시기 바라며

3. 또한 지하철 유지관리계측 전문가 자문회의결과 및 지하철9호선1단계 유지관리계측 자동화시스템 구축 용역 계측분석보고서를 송부하니 지하철 계측관리 기준(안) 보완작성 자료로 활용하시기 바랍니다.

가. 세부추진계획서 보완내용

- 유지관리계측 시행시 계측기 센서불량 및 노후화로 인한 오작동과 손․망실시 대처방안 검토 반영

- 전문가 자문회의 2회 : 7월, 9월중 준비

따로붙임 : 1. 유지관리계측 전문가 자문회의 결과보고 1부.

2. 9호선1단계구간 유지관리계측 자동화시스템 구축용역 계측분석 보고서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	정원영		계획과장	06/30 김진팔
협조자
시행	도시철도계획부-2627	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85)	/
전화	02-772-7141	/전송	02-772-7304	/	jwy0291@seoul.go.kr	/	대시민공개