피난‧방화시설 불시단속 조사서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	유두현	조원건	정윤교	06/30 代김용관

대상명	병천유황오리3호점	위 치	종로구 종로5길 32-6
대표자	**	전화번호		업종	다중이용업소 일반음식점
규 모	양식 철근콘크리트조 지상4층/지하1층 연면적 593.46㎡ 중 지상4층/지하1층 593.46㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄‧훼손‧변경행위	- 특이 사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	**************
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 3층 피난구유도등 점등불량	- 시정보완명령 발부
비상구 변경행위	- 특이 사항 발견치 못함
방화셔터 작동 여부	- 특이 사항 발견치 못함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	- 안내문 배부 및 관계자 등 안전교육 실시함
참 고

검사일시	검사자
2014. 6. 26.	소방위 조원건 소방사 유두현